合肥幼儿师范高等专科学校

招标文件

项目名称：空调维修保养服务

项目编号：

二0一六年陆月

目   录

一、谈判前须知	3

二、投标人资格及相关要求	4

三、投标人必须提交的资料（投标文件）内容	5

四、评审方法及标准	5

五、投标人需知	6

六、签订合同	7

七、澄清及变更	7

八、其它	7

附件一、服务需求	9

附件二、法人代表授权书	11

附件三、服务承诺函	12

附件四、投 标 函	13

附件五、分体式空调报价详单（格式）	14

附件六、中央空调报价详单（格式）	18

附件七、空调维保登记单	24

附件八、空调维修申请单	25

一、谈判前须知

尊敬的投标人：

空调维修维保服务项目以竞争性谈判的方式进行采购。

投标单位（人）应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都要做出实质性响应，按照招标文件的要求提交全部文件。

| 投标人须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目编号： 项目名称：空调维修保养服务 项目性质：服务类 项目预算： 项目内容：空调维修及保养，配件更换等 |
| 2 | 集中采购机构： 地 址： |
| 3 | 业主单位：合肥幼儿师范高等专科学校 委托单位：合肥幼儿师范高等专科学校 |
| 4 | 谈判有效期：谈判后30天 |
| 5 | 谈判文件获取办法：投标人可直接从合肥幼儿师范高等专科学校网站下载，办理报名手续。凡具备本项目资质要求的投标人均可参加本项目投标报价。 |
| 6 | 投标文件递交地点：合肥市新站区 合肥幼儿师范高等专科学校 图书信息中心904 报价文件递交截止时间：北京时间 2016年6月8日上午11时20分 谈判地点： 图书信息中心710会议室 谈判时间：北京时间 2016年6月8日上午11时30分 投标文件接收人： ★重要说明： 1、投标文件装订必需胶装或线装，必须装进档案袋或类似档案袋内密封且盖有骑缝章，不符合规定的投标文件恕不接受。 2、自投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 投标保证金：暂无 |
| 8 | 投标文件份数： 正本 壹 份；副本 贰 份，密封提交。 |
| 9 | 付款方式：本项服务在每次维修保养后由甲方验收符合标准及相关要求后，签验收单，在学期结束后乙方凭验收单出具服务费明细给甲方，甲方一次性转付乙方在本学期的服务费100%； |
| 10 | 评标方法：有效最低价 |
| 11 | 单位踏勘现场：招标单位在发放招标文件后不组织召开答疑会，但可安排现场察勘地点。各投标人需对本项目现场和周围环境进行勘察，以便获取更多报价所需的资料和信息，若有疑问请与业主单位联系。 联系人：任老师 联系电话：0551-62520164 |

# 二、投标人资格及相关要求

1、符合《政府采购法》规定；

2、经营范围包含中央空调维修、空调维修、空调配件销售等；

3、本项目不接受联合体投标。

4、满足服务需求中的其他要求

# 三、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

（一）法人代表授权委托书 ；

（二）投标报价(包括报价汇总表) ；

（三）服务内容和标准要求；

（四）近三年内的类似业绩合同

（五）保险购买情况 ；

（六）服务承诺及响应时间

（七）安全保障、应急预案；

（八）辅助文件，包括：

1、企业简介；

2、证照复印件(营业执照、税务登记证、安全施工许可证、资质证书、驻点技工上岗证) ；基本帐户开户证明（复印件）；

3、管理人员与作业人员的业务技术情况 ；

★备注：1、上述资料应该是最新、有效、清晰的；

2、提供第2、3项资料的原件；

3、复印件必须加盖投标人公章。

投标人投标文件必须按照谈判文件要求提供完整的投标资料，否则视为无效投标处理。

# 四、评审方法及标准

1、本次谈判活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、供货周期以及谈判过程中对工程内容、方案的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

“有效最低价”主要考虑：

①报价是否响应招标文件的实质性要求；

②报价是否会降低招标文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；

③报价是否会低于投标成本；

④是否有缺项漏项或错项。

2、投标人投标文件必须按照招标文件要求提供完整的投标资料，否则视为无效投标处理。

3、在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）服务商的报价超过预算金额，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。

4、谈判过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

5、有下列情况之一者，投标文件无效

1）有编制技术错误的；

2）未按照招标文件要求封装的；

3）未按照要求提交投标保证金的；

4）投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

5）投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

6） 其他未能实质性响应招标文件的。

6、在招标采购中，出现下列情形之一的，采购中心有权宣布废标：

1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标工作组会把废标理由通知所有投标人。

# 五、投标人需知

1、投标报价

投标报价采用固定报价，投标报价各项目应包括招标文件所确定的招标维保清单服务范围的全部内容；该报价亦不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。

2、投标单位报价时，应充分考虑承包期间可能发生的市场各类材料及人工调整的因素，投标报价今后不作调整。

3、技术标准及作业要求必须符合国家有关标准及行业标准。

4、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

5、投标人应确保其所提供的询价文件资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

6、勘察现场

1）投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见报价前须知前附表。

2）勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

3）除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、我招标工作组一律不予退还投标人的报价文件。

8、投标人对本函如有不清楚之处，请及时与我校招标工作组联系，我们将尽快予以答复。

9、谈判投标文件还需提供的资料。

# 六、签订合同

1、公示三天无异议后，我招标工作组即发成交通知书，后中标单位在7个工作日内即与采购单位签订成交合同，后经招标工作组备案，备案时查验履约保证金交纳情况。

2、采购双方必须严格按照谈判文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，风险由双方自行承担。

3、合同签订后，中标单位不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 七、澄清及变更

招标文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

# 八、其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购中心均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

2、投标文件应响应本招标文件，否则，将有可能被判定为废标。

3、本询价文件技术参数等技术条款由业主负责解释，其他商务条款由招标工作组负责解释。

合肥幼儿师范高等专科学校

2016年6月1日

附件一、服务需求

服务需求表

1、工程量清单

分体式空调挂机420台和柜机295台。品牌分别是格力、美的、海尔。

空调位置详表：

| 机型 位置 | 72柜机 | 120柜机 | 35挂机 | 50挂机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一教楼 | 7 | 3 | 37 | 5 |
| 东辅楼 | 12 |  | 5 |  |
| 西辅楼 | 5 |  | 5 |  |
| 二教楼 | 114 |  |  |  |
| 实验楼 | 79 | 17 | 13 |  |
| 阶梯教室 | 4 | 1 |  |  |
| 艺术楼 | 5 | 4 | 35 | 12 |
| 4#宿舍 |  |  | 298 |  |
| 大礼堂 |  | 20 | 2 |  |
| 其他位置 |  | 24 | 2 | 6 |

多联式中央空调，共有内机167台，外机29台。品牌是美的。全部分布在图书信息中心楼。

2、服务要求

（1）专人负责制。针对招标单位的空调机组安排专人负责管理，如对其服务不满意，中标单位可以随时要求换人，直到满意为止。

（2）及时响应。在维保合同签订之日起，中标单位在接到报修后肆小时内赶到现场、并优先安排人员上门，及时查出问题、解决问题。涉及到常用配件的更换，中标单位需在24小时之内处理问题，核心配件（如压缩机、冷凝器等）三天内处理问题。其中维修涉及的配件需使用原厂正品配件。期间不再收取上门费（含检测费）、人工费、材料费等一切费用。

（3）清洗消毒。中标单位提供每年一次换季清洗服务（清洗时间在春夏换季时，以学校通知时间为准），及时清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、风口等进行杀菌消毒，同时对室外机也进行维护和体检，保证设备的建康使用。

（4）在维保期间，工程师在维修结束后做好记录工作，在保证机器正常运行及外观良好的同时，还需要处理好外机周围卫生情况。

（5）免费体检。中标单位每年在春、秋季，为招标单位提供全面空调体检服务，在空调投入使用发现隐患并进行处理，确保空调的正常使用。

附件二、法人代表授权书

致：合肥幼儿师范高等专科学校

本授权书声明：           （投标单位名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就＂                         ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

委托法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称（单位公章）：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

日      期：

附件三、服务承诺函

致    合肥幼儿师范高等专科学校   ：

在研究了             的谈判文件（含补充文件）后，我们愿意遵照谈判文件（含补充文件）的要求承担本合同项目的服务工作，并承诺如下：

1、做到对本项目的空调维修、维保工作足够了解，包括空调安装部位、工程量、安全措施等，并提供合理报价。

- 2、按照谈判文件的要求，提供空调维修、保养工作。

- 3、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，保障空调维修、保养工作顺利进行，及时解决维修、保养中涉及的相关问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

4、在合同期内按要求做好安全防护，确保工作安全。

- 5、完全响应谈判文件要求。

- 6、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按投标报价的20%-50%罚违约金。

- 7、投标人的其它承诺。（请填写响应时间）

投标人（公章）：

年     月     日

附件四、投 标 函

致：合肥幼儿师范高等专科学校

根据贵方“                         ”的招标公告，正式授权          （姓名）           代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供的投标报价为              。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。

3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在询价有效期之内均具有约束力。

5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标单位：          （公章）

日    期：

附件五、分 体 式 空 调 报 价 详 单

合肥幼儿师范高等专科学校维修保养报价单

分体式空调报价单

| 保养报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元/台） |  |
| 1 | 保养 | 除尘杀菌清洗交换器 |  |  |
| 2 | 加氟 |  | 挂机 |  |
|  |  |  | 72柜机 |  |
|  |  |  | 120柜机 |  |
| 3 | 移机 |  | 挂机 |  |
|  |  |  | 72柜机 |  |
|  |  |  | 120柜机 |  |

按学期进行支付具体依据维保数量及内容据实结算。

一、美的空调配件维修报价：（单位：元）

| 维修项目 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本维修费 |  |  |  |  |  |  |
| 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |  |
| 更换导风电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内贯流风叶 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换微电脑控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 更换遥控接收器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换拨动开关 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 更换低压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 更换毛细管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换外风扇叶片 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 更换过载保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换接线器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 清洗系统管路 |  |  |  |  |  |  |
| 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换热继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |
| 内外机连接铜管(米) |  |  |  |  |  |  |
| 加国产氟里昂(压) |  |  |  |  |  |  |
| 加进口氟里昂(压) |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频功率模块 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频主控板 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 更换液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频室内电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频室外电机 |  |  |  |  |  |  |
| 清洗冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 补漏 |  |  |  |  |  |  |
| 打压 |  |  |  |  |  |  |
| 排空 |  |  |  |  |  |  |
| 综合报价 |  |  |  |  |  |  |

二、格力空调配件维修价格：（单位：元）

| 项目 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 变频压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 直流外风机 |  |  |  |  |  |  |
| 外风机 |  |  |  |  |  |  |
| 内风机 |  |  |  |  |  |  |
| 直流内风机 |  |  |  |  |  |  |
| 外风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 内风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 过热保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 外电路板 |  |  |  |  |  |  |
| 变频模块 |  |  |  |  |  |  |
| 变频主板 |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |
| 四通阀 |  |  |  |  |  |  |
| 单向阀 |  |  |  |  |  |  |
| 补加雪种 |  |  |  |  |  |  |
| 全加雪种 |  |  |  |  |  |  |
| 抽真空 |  |  |  |  |  |  |
| 变频机内机板 |  |  |  |  |  |  |
| 内机主板 |  |  |  |  |  |  |
| 遥控器 |  |  |  |  |  |  |
| 遥控接收板 |  |  |  |  |  |  |
| 内风轮 |  |  |  |  |  |  |
| 外风叶 |  |  |  |  |  |  |
| 喇叭口 |  |  |  |  |  |  |
| 螺帽 |  |  |  |  |  |  |
| 导风板 |  |  |  |  |  |  |
| 摆风电机 |  |  |  |  |  |  |
| 综合报价 |  |  |  |  |  |  |

三、海尔空调配件维修报价: （单位：元）

| 维修项目 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |  |
| 更换导风电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内贯流风叶 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换微电脑控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 更换遥控接收器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换拨动开关 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 更换低压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 更换毛细管 |  |  |  |  |  |  |
| 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 综合报价 |  |  |  |  |  |  |

附件六、中 央 空 调 报 价 详 单

合肥幼儿师范高等专科学校维修保养报价单

中央空调维修保养及常规配件报价

一、常规保养：

| 项目 | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 末端及风机盘管 |  |  | 除尘杀菌清洗热交换器 |
| 风道除尘杀菌清洗 |  |  |  |
| 二、深度清洗保养： |  |  |  |
| 项目 |  | 价格 | 备注 |
| 有机酸清洗 |  |  | 含每个末端及风机盘管 |
| 碱洗后中性清清洗 |  |  | 含每个末端及风机盘管 |
| 致中性 |  |  | 含每个末端及风机盘管 |
| 冷却塔 |  |  | 单位：元/吨 |
| 冷却塔（不停机洗） |  |  | 单位：元/吨 |
| 空调系统水质保养 |  |  | 单位：元/吨 |

三、维修服务收费标准（单位：元）

| 维修项目 | 1匹末端 | 1.5匹末端 | 2匹末端 | 3匹末端 | 5匹末端 | 7匹末端 | 10匹末端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换导风电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内贯流风叶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换微电脑控制板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换遥控接收器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换拨动开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室内连接纳子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外连接纳子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换低压阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换毛细管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换外风扇叶片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外控制板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换过载保护器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换接线器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗系统管路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换热继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内外机连接铜管(米) |  |  |  |  |  |  |  |
| 加国产氟里昂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加进口氟里昂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换室外继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频功率模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频主控板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频室内电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换变频室外电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排空 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |

四、美的中央空调常规配件价格表（单位：元）

| 项目 | 1匹末端 | 1.5匹末端 | 2匹末端 | 3匹末端 | 5匹末端 | 7匹末端 | 10匹末端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流外风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流内风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过热保护器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外电路板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频主板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补加雪种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全加雪种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频机内机板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内机主板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控接收板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内风轮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喇叭口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺帽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导风板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆风电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线控器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接水盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 空调维保登记表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼体名（如：教学楼） | 门牌号 | 空调型号 | 维保日期 | 维保项目 | 证明人签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保人员签字： |  |  |  |  |  |
|  | 学校维保负责人签字： |  |  |  |  |  |

合肥幼儿师范高等专科学校空调维修申请单

时间：     年    月    日

| 申请部门 |  | 申请人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 房间名称(门牌号) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 (使用部门填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修处理方式 (维修人员填写) | 品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计维修金额(元) |  |  | 实际维修金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调使用者验收签字 |  |  | 资产管理意见 |  |  | 资产编号 |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |